[bookmark: _GoBack]Туапсинской транспортной прокуратурой приняты меры реагирования по фактам нарушения требований противопожарного законодательства
Туапсинской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации системы пожарной автоматики эксплуатационного локомотивного депо Туапсе - Северо — Кавказской дирекции тяги [image: ]структурного подразделения Дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД».
На объекте противопожарной защиты установлено отсутствие проектной и технической документации, модулей пожаротушения, пожарных извещателей и датчиков, резервного электропитания, несоответствие проходов шлейфов сигнализации установленным техническим требованиям, автоматическая установка пожарной сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуацией людей находились в неработоспособном состоянии.
В этой связи начальнику Северо — Кавказской дирекции тяги [image: ]структурного подразделения Дирекции тяги — филиала ОАО внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле прокуратуры.
В отношении ОАО возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, по результатам его рассмотрения в ГУ МЧС России по г. Москве юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей.
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